附件2

中国残联办公区购置灭火器具清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关办公区 | 干粉灭火器专用箱 | 淮海 | 5KG, 厚度0.8-1.0mm | 15 | 个 |
| 2 |  | 防火水桶 | 齐鲁安然 | 容量≥12L | 10 | 具 |
| 3 | 食堂 | 防火应急逃生面具 | 神龙消防 | / | 10 | 具 |
| 4 | 信访办 | 简易水基灭火器 | 久久神龙 | 1KG | 4 | 具 |
| 5 |  | 石棉瓦灭火毯 | 东消 | 1.5m*1.5m | 3 | 条 |